## PV plant info
Project: | [9 empty] | Modules: | System Power | Strings: | Modules/String
Example Plant | [9 empty] | 7747 | 1897.3 | 324 | 24
Project | Station | Description | WR-Type | Location |  |  | Module Type | Manufacturer | kWp Module | Modules | PDC (kWp) | Strings | Modules/String
|  | ACC 01 .01 | - | Row | A.019 | O | - |  |  | 839 | 214.52 | 35 | 23.9714
|  | WR 01 .01 .001 | Inverter | Row | A.019 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .01 .002 | Inverter | Row | A.019 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .01 .003 | Inverter | Row | A.019 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .01 .004 | Inverter | Row | A.019 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 96 | 24.48 | 4 | 24
|  | WR 01 .01. 004.02 | Inverter | Row | A.019 |  | Module Type 14 | Manufacturer 5 | 280 | 23 | 6.44 | 1 | 23
|  | WR 01 .01 .005 | Inverter | Row | A.019 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .01 .006 | Inverter | Row | A.019 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .01 .007 | Inverter | Row | A.019 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | ACC 01 .02 | - | Row | A.014 | O |  |  |  | 840 | 214.2 | 35 | 24
|  | WR 01 .02 .008 | Inverter | Row | A.014 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .02 .009 | Inverter | Row | A.014 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .02 .010 | Inverter | Row | A.014 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .02 .011 | Inverter | Row | A.014 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .02 .012 | Inverter | Row | A.014 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .02 .013 | Inverter | Row | A.014 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .02 .014 | Inverter | Row | A.014 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | ACC 01 .03 | - | Row | A.010 | O |  |  |  | 840 | 210.6 | 35 | 24
|  | WR 01 .03 .015 | Inverter | Row | A.010 | O | Module Type 2 | Manufacturer 1 | 250 | 120 | 30 | 5 | 24
|  | WR 01 .03 .016 | Inverter | Row | A.010 | O | Module Type 2 | Manufacturer 1 | 250 | 120 | 30 | 5 | 24
|  | WR 01 .03 .017 | Inverter | Row | A.010 | O | Module Type 2 | Manufacturer 1 | 250 | 120 | 30 | 5 | 24
|  | WR 01 .03 .018 | Inverter | Row | A.010 | O | Module Type 2 | Manufacturer 1 | 250 | 120 | 30 | 5 | 24
|  | WR 01 .03 .019 | Inverter | Row | A.010 | O | Module Type 2 | Manufacturer 1 | 250 | 120 | 30 | 5 | 24
|  | WR 01 .03 .020 | Inverter | Row | A.010 | O | Module Type 2 | Manufacturer 1 | 250 | 120 | 30 | 5 | 24
|  | WR 01 .03 .021 | Inverter | Row | A.010 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | ACC 01 .04 | - | Row | A.007 | O |  |  |  | 840 | 201.72 | 35 | 24
|  | WR 01 .04 .022 | Inverter | Row | A.007 | O | Module Type 5 | Manufacturer 1 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .04 .023 | Inverter | Row | A.007 | O | Module Type 5 | Manufacturer 1 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .04 .024 | Inverter | Row | A.007 | O | Module Type 5 | Manufacturer 1 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .04 .025 | Inverter | Row | A.007 | O | Module Type 5 | Manufacturer 1 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .04 .026 | Inverter | Row | A.007 | O | Module Type 2 | Manufacturer 1 | 250 | 72 | 18 | 3 | 24
[7 empty] | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 48 | 12.24 | 2 | 24
|  | WR 01 .04 .027 | Inverter | Row | A.007 | O | Module Type 3 | Manufacturer 1 | 245 | 96 | 23.52 | 4 | 24
[7 empty] | Module Type 4 | Manufacturer 1 | 240 | 24 | 5.76 | 1 | 24
|  | WR 01 .04 .028 | Inverter | Row | A.007 | O | Module Type 3 | Manufacturer 1 | 245 | 120 | 29.4 | 5 | 24
|  | ACC 01 .05 | - | Row | A.004 | O |  |  |  | 788 | 195.14 | 34 | 23.1765
|  | WR 01 .05 .029 | Inverter | Row | A.004 | O | Module Type 6 | Manufacturer 2 | 240 | 120 | 28.8 | 5 | 24
|  | WR 01 .05 .030 | Inverter | Row | A.004 | O | Module Type 7 | Manufacturer 2 | 235 | 24 | 5.64 | 1 | 24
[7 empty] | Module Type 6 | Manufacturer 2 | 240 | 96 | 23.04 | 4 | 24
|  | WR 01 .05 .031 | Inverter | Row | A.004 | O | Module Type 6 | Manufacturer 2 | 240 | 120 | 28.8 | 5 | 24
|  | WR 01 .05 .032 | Inverter | Row | A.004 | O | Module Type 9 | Manufacturer 3 | 245 | 88 | 21.56 | 4 | 22
|  | WR 01 .05 .033 | Inverter | Row | A.004 | O | Module Type 13 | Manufacturer 4 | 285 | 100 | 28.5 | 5 | 20
|  | WR 01 .05 .034 | Inverter | Row | A.004 | O | Module Type 3 | Manufacturer 1 | 245 | 120 | 29.4 | 5 | 24
|  | WR 01 .05 .035 | Inverter | Row | A.004 | O | Module Type 3 | Manufacturer 1 | 245 | 120 | 29.4 | 5 | 24
|  | ACC 01 .06 | - | Row | B.018 | O |  |  |  | 960 | 244.44 | 40 | 24
|  | WR 01 .06 .036 | Inverter | Row | B.018 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .06 .037 | Inverter | Row | B.018 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .06 .038 | Inverter | Row | B.018 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .06 .039 | Inverter | Row | B.018 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .06 .040 | Inverter | Row | B.018 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 96 | 24.48 | 4 | 24
[7 empty] | Module Type 4 | Manufacturer 1 | 240 | 24 | 5.76 | 1 | 24
|  | WR 01 .06 .041 | Inverter | Row | B.018 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .06 .042 | Inverter | Row | B.018 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .06 .043 | Inverter | Row | B.018 | O | Module Type 1 | Manufacturer 1 | 255 | 120 | 30.6 | 5 | 24
|  | ACC 01 .07 | - | Row | B.013 | O |  |  |  | 960 | 226.32 | 40 | 24
|  | WR 01 .07 .044 | Inverter | Row | B.013 | O | Module Type 11 | Manufacturer 3 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .07 .045 | Inverter | Row | B.013 | O | Module Type 11 | Manufacturer 3 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .07 .046 | Inverter | Row | B.013 | O | Module Type 11 | Manufacturer 3 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .07 .047 | Inverter | Row | B.013 | O | Module Type 11 | Manufacturer 3 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .07 .048 | Inverter | Row | B.013 | O | Module Type 11 | Manufacturer 3 | 235 | 96 | 22.56 | 4 | 24
[7 empty] | Module Type 4 | Manufacturer 1 | 240 | 24 | 5.76 | 1 | 24
|  | WR 01 .07 .049 | Inverter | Row | B.013 | O | Module Type 11 | Manufacturer 3 | 235 | 72 | 16.92 | 3 | 24
[7 empty] | Module Type 10 | Manufacturer 3 | 240 | 48 | 11.52 | 2 | 24
|  | WR 01 .07 .050 | Inverter | Row | B.013 | O | Module Type 11 | Manufacturer 3 | 235 | 96 | 22.56 | 4 | 24
[7 empty] | Module Type 10 | Manufacturer 3 | 240 | 24 | 5.76 | 1 | 24
|  | WR 01 .07 .051 | Inverter | Row | B.013 | O | Module Type 11 | Manufacturer 3 | 235 | 72 | 16.92 | 3 | 24
[7 empty] | Module Type 10 | Manufacturer 3 | 240 | 48 | 11.52 | 2 | 24
|  | ACC 01 .08 | - | Row | B.009 | O |  |  |  | 960 | 224.76 | 40 | 24
|  | WR 01 .08 .052 | Inverter | Row | B.009 | O | Module Type 10 | Manufacturer 3 | 240 | 72 | 17.28 | 3 | 24
[7 empty] | Module Type 12 | Manufacturer 3 | 230 | 48 | 11.04 | 2 | 24
|  | WR 01 .08 .053 | Inverter | Row | B.009 | O | Module Type 12 | Manufacturer 3 | 230 | 120 | 27.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .08 .054 | Inverter | Row | B.009 | O | Module Type 7 | Manufacturer 2 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .08 .055 | Inverter | Row | B.009 | O | Module Type 7 | Manufacturer 2 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .08 .056 | Inverter | Row | B.009 | O | Module Type 7 | Manufacturer 2 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .08 .057 | Inverter | Row | B.009 | O | Module Type 7 | Manufacturer 2 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .08 .058 | Inverter | Row | B.009 | O | Module Type 7 | Manufacturer 2 | 235 | 120 | 28.2 | 5 | 24
|  | WR 01 .08 .059 | Inverter | Row | B.009 | O | Module Type 8 | Manufacturer 2 | 230 | 72 | 16.56 | 3 | 24
[7 empty] | Module Type 7 | Manufacturer 2 | 235 | 48 | 11.28 | 2 | 24
|  | ACC 01 .09 | - | Row | B.004 | O |  |  |  | 720 | 165.6 | 30 | 24
|  | WR 01 .09 .060 | Inverter | Row | B.004 | O | Module Type 8 | Manufacturer 2 | 230 | 120 | 27.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .09 .061 | Inverter | Row | B.004 | O | Module Type 8 | Manufacturer 2 | 230 | 120 | 27.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .09 .062 | Inverter | Row | B.004 | O | Module Type 8 | Manufacturer 2 | 230 | 120 | 27.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .09 .063 | Inverter | Row | B.004 | O | Module Type 8 | Manufacturer 2 | 230 | 120 | 27.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .09 .064 | Inverter | Row | B.004 | O | Module Type 8 | Manufacturer 2 | 230 | 120 | 27.6 | 5 | 24
|  | WR 01 .09 .065 | Inverter | Row | B.004 | O | Module Type 8 | Manufacturer 2 | 230 | 120 | 27.6 | 5 | 24